5 - Grille de contrôle

RADON dans les établissements recevant du public

Date de rédaction : 12 janvier 2017

GLOSSAIRE

Bq/m3 : Becquerel par mètre cube

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE : CONTROLE DOCUMENTAIRE	2

Les documents nécessaires au contrôle	2

Documents complémentaires susceptibles d’être demandés	2

CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT	3

MESURES REALISEES DANS LES BATIMENTS	5

Mesures à saisir	5

VERIFICATION DES MESURES	6

Mesures  non effectuées	6

ANALYSE DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR LES BATIMENTS DONT LES MESURES SONT COMPRISES ENTRE 400 ET 1000 Bq/m3	7

ANALYSE DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR LES BATIMENTS DONT LES MESURES SONT SUPERIEURES A 1000 Bq/m3	9

GESTION DU REGISTRE ET COMMUNICATION	11

Références réglementaires	12

- PREAMBULE : CONTROLE DOCUMENTAIRE

Les documents nécessaires au contrôle

| Document | A mettre à disposition pour consultation |
| --- | --- |
| Rapport de dépistage de la concentration en radon | X |
| Rapport de diagnostic avant travaux | X |
| Registre | X |

Documents complémentaires susceptibles d’être demandés

Méthodologie

- CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT

Les grilles ci-dessous sont renseignées par l’établissement avant l'inspection sur site (hors parties grisées).

| Date de l’inspection |  |
| --- | --- |
| Nom de l’établissement |  |
| Type d’établissement |  |
| N° SIRET |  |
| Adresse |  |
| Adresse du site géographique si différente de l’établissement |  |
| L’établissement est-il propriétaire des immeubles bâtis ? | Oui Non Partiellement |
| SI non, préciser les noms et coordonnées du propriétaire |  |

|  | Nom et fonction dans la structure |
| --- | --- |
| Référent Radon |  |
| Autres référents |  |

Personnes rencontrées lors de l’inspection :

| Nom | Prénom | Structure | Qualité | Mail | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Si le gestionnaire n’est pas propriétaire des bâtiments, les rôles et responsabilités du gestionnaire et du propriétaire ont-ils été définis ? Oui  ☐		Non  ☐

| Rôle et responsabilités du gestionnaire |  |
| --- | --- |
| Rôle et responsabilités du propriétaire |  |

Rappel des anciennes mesures réalisées

| Date de réalisation |  |
| --- | --- |
| Résultats |  |

Travaux éventuellement réalisés

| Date |  |
| --- | --- |
| Type de travaux |  |

Des travaux ou évolutions sur les bâtiments sont –ils envisagés à court terme

Oui  ☐		Non  ☐

Si oui : 	Préciser lesquels :…………………………………………………………………………………………………………………..

Date prévisionnelle de réalisation: …………………………………………………………………………………………

- MESURES REALISEES DANS LES BATIMENTS

| Activité volumique attribuée à l’établissement (Bq/m3) |  |
| --- | --- |

Mesures à saisir

| Date du rapport |  |
| --- | --- |
| Type d’intervention |  Dépistage  Investigations complémentaires  Mesures après travaux |

| Nom du bâtiment : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de salles du bâtiment |  | Activité volumique à attribuer (prendre la valeur maximale) :…………… |
| Superficie |  |  |
| Nombre de niveaux du bâtiment |  |  |
| Niveau le plus bas occupé (au moins 1h par jour) |  |  |
| Matériau de construction principal (murs porteurs) |  |  |
| Interface principale du bâtiment avec le sol |  |  |
| Période de construction |  |  |

| Nom du bâtiment : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de salles du bâtiment |  | Activité volumique à attribuer (prendre la valeur maximale) :…………… |
| Superficie |  |  |
| Nombre de niveaux du bâtiment |  |  |
| Niveau le plus bas occupé (au moins 1h par jour) |  |  |
| Matériau de construction principal (murs porteurs) |  |  |
| Interface principale du bâtiment avec le sol |  |  |
| Période de construction |  |  |

| Nom du bâtiment : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de salles du bâtiment |  | Activité volumique à attribuer (prendre la valeur maximale) :…………… |
| Superficie |  |  |
| Nombre de niveaux du bâtiment |  |  |
| Niveau le plus bas occupé (au moins 1h par jour) |  |  |
| Matériau de construction principal (murs porteurs) |  |  |
| Interface principale du bâtiment avec le sol |  |  |
| Période de construction |  |  |

Les mesures ont-elles été réalisées  par des opérateurs agréés ou l’IRSN ?

  Oui    Non      Partiellement

Nom de l’opérateur agréé :…………………………………………………………………………………………………………………….

- VERIFICATION DES MESURES

Coordonnées de l’opérateur agrée : ………………………………………………………………………………………………………

| Nombre de bâtiments avec mesures inférieures à 400 Bq/m3 |  |
| --- | --- |
| Nombre de bâtiments avec mesures comprises entre 400 Bq/m3 et 1000 Bq/m3 |  |
| Nombre de bâtiments avec mesures supérieures à 400 Bq/m3 |  |

Prendre la valeur maximale des mesures réalisées

| Classe de l’établissement |  inférieur à 400 Bq/m3  compris entre 400 et 1000 Bq/m3  supérieur à 1000 Bq/m3 |
| --- | --- |

Mesures  non effectuées

| Bâtiment concerné |  |
| --- | --- |
| Commentaires |  |

| Bâtiment concerné |  |
| --- | --- |
| Commentaires |  |

| Bâtiment concerné |  |
| --- | --- |
| Commentaires |  |

Nombre de bâtiments concernés :………………

- ANALYSE DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR LES BATIMENTS DONT LES MESURES SONT COMPRISES ENTRE 400 ET 1000 Bq/m3

Pour chaque bâtiment concerné : remplir une fiche

NC

| Nom du bâtiment concerné |  |
| --- | --- |
| Les rapports d’intervention des organismes agréés ont-ils été transmis au préfet par le propriétaire ? |  |
| Les rapports d’intervention des organismes agréés comprennent-ils une note d’information technique ? |  |
| Des actions simples ont-elles été mises en place ?. Oui; Nature des actions simples effectuées : Étanchement des voies d’entrées évidentes du radon Amélioration de l’état de ventilation du bâtiment afin d’assurer un renouvellement d’air suffisant dans le bâtiment Amélioration ou rétablissement de l’aération naturelle du soubassement Ouverture régulière des fenêtres Autres, préciser :………………………………………………………………………………………………………………….. Date de réalisation de ces actions simples : ………………………………………………………. Nouvelles mesures de contrôle effectuées après réalisation des actions simples :. au moins un résultat est >400 Bq/m³ mais <1 000 Bq/m³ : - Un diagnostic du bâtiment a-t-il été réalisé :  Oui  Non - Des mesures supplémentaires ont-elles été réalisées afin d’identifier la source et les voies d’entrée du radon  Oui  Non - Des travaux ont-ils été réalisés ?  Oui  Non. au moins un résultat est >1000 Bq/m³ : - Un diagnostic du bâtiment a-t-il été réalisé :  Oui  Non - Des mesures supplémentaires ont-elles été réalisées afin d’identifier la source et les voies d’entrée du radon  Oui  Non Des travaux ont-ils été réalisés ?  Oui  Non. tous les résultats<400 Bq/m³. mesures non effectuées. Non; Préciser les raisons : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. |

| Des travaux plus importants ont-ils été nécessaires ou réalisés par anticipation? |  |
| --- | --- |
| Oui | Nature des travaux effectués : Amélioration de l’étanchéité du bâtiment vis à vis des entrées de radon : étanchement des points singuliers entre le soubassement et le volume habité traitement des fissures traitement de surface traitement des portes ou des trappes couverture de sols en terre battue barrière à la diffusion Autres, préciser :………………………………………………………………. Augmentation du renouvellement d’air pour améliorer la ventilation du bâtiment et diluer le radon : augmentation de la ventilation naturelle augmentation de la ventilation mécanique par extraction utilisation d’une ventilation double flux ventilation simple flux par insufflation Autres, préciser :………………………………………………………………………….. Traitement du soubassement : système de dépressurisation du sol ventilation de vide sanitaire par extraction mécanique ventilation de vide sanitaire par extraction naturelle Autres, préciser :………………………………………………………………………… |
|  | Date de début des travaux : _________/__________/___________ Date de fin des travaux : _________/__________/___________ |
|  | Nouvelles mesures de contrôle effectuées à la fin des travaux : au moins un résultat est >400 Bq/m³ mais <1 000 Bq/m³ au moins un résultat est >1000 Bq/m³ tous les résultats<400 Bq/m mesures non effectuées |
| Non | Préciser les raisons : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. |

- ANALYSE DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR LES BATIMENTS DONT LES MESURES SONT SUPERIEURES A 1000 Bq/m3

Nombre de bâtiments concernés :………………

Pour chaque bâtiment concerné : remplir une fiche.

| Nom du bâtiment concerné |  |  |
| --- | --- | --- |
| Les rapports d’intervention des organismes agréés ont-ils été transmis au préfet par le propriétaire ? |  |  |
| Les rapports d’intervention des organismes agréés ont-ils été transmis au préfet par le propriétaire ? |  |  |
| Des actions simples ont-elles été mises en place immédiatement ? |  |  |
| Oui | Nature des actions simples effectuées : Étanchement des voies d’entrées évidentes du radon Amélioration de l’état de ventilation du bâtiment afin d’assurer un renouvellement d’air suffisant dans le bâtiment Amélioration ou rétablissement de l’aération naturelle du soubassement Ouverture régulière des fenêtres Autres, préciser : ………………………………… |  |
|  | Date de réalisation : _______/ _______/ _________ |  |
| Non | Préciser les raisons : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… |  |

En l’attente des travaux, une fermeture provisoire du bâtiment a-t-elle eu lieu ?

  Oui    Non

| Un diagnostic du bâtiment a-t-il été réalisé ? |  |
| --- | --- |
| Oui | Comprend-il : des informations générales sur le bâtiment et son environnement une description des soubassements une description du système de ventilation une description des systèmes du bâtiment |
|  | Date du diagnostic : __________/______________/___________ |
|  | Qui a réalisé le diagnostic ? …………………………………………………….. |
|  | Des tests de fiabilité de mise en dépression ont-ils été réalisés ? oui, non |
| Non | Préciser les raisons : ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. |
| Des mesures supplémentaires ont-elles été réalisées afin d’identifier la source et les voies d’entrée du radon ? |  |
| Oui | Date : ________/____________/_________ Nature des mesures : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Non | Préciser les raisons : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. |

| Des travaux ont-ils été réalisés? |  |
| --- | --- |
| Oui | Nature des travaux effectués : Amélioration de l’étanchéité du bâtiment vis à vis des entrées de radon : étanchement des points singuliers entre le soubassement et le volume habité traitement des fissures traitement de surface traitement des portes ou des trappes couverture de sols en terre battue barrière à la diffusion Autres, préciser :………………………………………………………………. Augmentation du renouvellement d’air pour améliorer la ventilation du bâtiment et diluer le radon : augmentation de la ventilation naturelle augmentation de la ventilation mécanique par extraction utilisation d’une ventilation double flux ventilation simple flux par insufflation Autres, préciser :……………………………………………………………………… Traitement du soubassement : système de dépressurisation du sol ventilation de vide sanitaire par extraction mécanique ventilation de vide sanitaire par extraction naturelle Autres, préciser :……………………………………………………………………… |
|  | Commentaires …………………………………………………………………………………………………. |
|  | Nouvelles mesures de contrôle effectuées à la fin des travaux : au moins un résultat est >400 Bq/m³ mais <1 000 Bq/m³ au moins un résultat est >1000 Bq/m³ tous les résultats<400 Bq/m mesures non effectuées ; Préciser les raisons : ……………………………………………………………………. |
| Non | Préciser les raisons : ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….. |

- GESTION DU REGISTRE ET COMMUNICATION

Un registre existe-il ?

Oui, préciser la date de dernière mise à jour : ………../………../……………………….

Non : préciser les raisons : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si oui comporte-il :

Le type, la localisation, les dates de réalisation et les résultats des mesures effectuées, ainsi que les coordonnées des organismes les ayant réalisées

Le cas échéant, la nature, la localisation et la date de réalisation des actions simples sur le bâtiment mise en œuvre

Le cas échéant, la nature, la localisation et la date de réalisation des travaux réalisés à la suite des investigations complémentaires, et les coordonnées des organismes les ayant réalisés.

En cas de changement de propriétaires, le registre a-t-il été transmis au nouveau propriétaire ?

Oui

Non : préciser les raisons :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le registre est-il communiqué :

aux personnes qui fréquentent l’établissement

au chef d’établissement

aux représentants du personnel

aux médecins du travail lorsque le lieu comporte des locaux de travail.

- Références réglementaires

- Code de la santé publique :

Articles L. 1333-10, Article L. 1337-6, Articles R. 1333-13 à R. 1333-16 (Exposition aux rayonnements ionisants d’origine naturelle)

- Décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants

- Arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0134 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 avril 2009 fixant les critères d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de l'activité volumique du radon, la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, prise en application des dispositions de l'article R. 1333-15-1 du code de la santé publique

- Arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0135 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 avril 2009 relative aux conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité du radon, prise en application des dispositions de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique

- Arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0136 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 avril 2009 relative aux objectifs, à la durée et au contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesures d'activité volumique du radon, prise en application des dispositions de l'article R. 1333-15-1 du code de la santé publique

- Arrêté du 8 décembre 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0110 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 septembre 2008 relative à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail

- Arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail

- Arrêté du 4 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 14 avril 2006 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public

- Arrêté du 25 juillet 2006 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public

- Arrêté du 20 août 2004 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public

- Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public

- Arrêté du 7 mai 2004 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2003 portant nomination à la Commission nationale d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public

- Arrêté du 23 octobre 2003 portant nomination à la Commission nationale d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public (modifié par arrêté du 7 mai 2004)

- Avis paru au JO du 30 avril 2005 pris en application de l'article 6 de l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public

- Avis paru au JO du 22 février 2005 relatif à la note d'information technique définissant les actions à mettre en œuvre sur les bâtiments pour la gestion du risque lié au radon pris en application de l'article 9 de l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public

- Avis paru au JO du 11 janvier 2005 relatif à la date de dépôt des dossiers d'agrément et aux rapports d'activité pour la mesure du radon dans les lieux ouverts au public

- Circulaire conjointe DGS/DGUHC/VS n° 99-46 du 27 janvier 1999 relative à l'organisation de la gestion du risque lié au radon

* * *